## Cause & Effect
EFFECT
[6 empty] | B3:0/0\nFire Alarm Zone 1 | B3:0/8\nFire Eye Failure Warning | B3:0/9\nStrobe Light On | B3:0/10\nStrobe Light On | B3:0/11\nFire Alarm Zone 2 | B3:0/13\nStrobe Light On | B3:2/0\nPlant ESD | B3:2/4\nPlant ESD | B3:2/8\nPlant ESD | B3:2/9\nPlant ESD | B3:2/10\nPlant ESD | B3:2/13\nPlant ESD | B3:10/0\nESD Alarm to Office PLC | O:0/0\nDeluge Valve Zone 2 Open
Interlock\nNo | Tag No | Service Description | Range | Pre-Trip\n(H or L) | Trip\n(HH or LL)
CAUSE | [5 empty] | P & ID | P & ID | P & ID | P & ID | P & ID | P & ID | P & ID | P & ID | P & ID | P & ID | P & ID | P & ID | P & ID | P & ID
I-1 | B14:0/3 | Plant ESD | [10 empty] | X
I-2 | I:0/1 | Pull Station 2 Zone 1 |  |  |  | X | [5 empty] | X
I-3 | I:0/0 | Pull Station 1 Zone 2 | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  | X
I-4 | B11:0/1 | Pull Station 8 Zone 1 | [15 empty] | X
I-5 | B14:0/2 | Fire Alarm Zone 2 | [7 empty] | X
I-6 | I:1/12 | Fire Eye Failure Warning |  |  |  |  | X | [6 empty] | X
I-7 | I:1/13 | Strobe Light Trigger | [5 empty] | X | [6 empty] | X
I-8 | I:1/15 | Strobe Light Trigger | [8 empty] | X | [5 empty] | X